四联集团本部三楼会议室修缮项目询价比选文件

1. 询价比选报名条件

四联集团本部三楼会议室修缮项目（项目名称）项目业主为四联集团公司，建设资金来自业主自筹 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备询价比选条件，现对该项目进行询价比选公开报名。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：四联集团本部3楼307会议室、7号会议室。

2.2 项目概况与建设规模：

集团本部3楼307会议室、7号会议室修缮。

2.3 本次比选项目限价：25万元。

2.3.1 本次比选项目报价为包干总价（包括人工费、安装费、税费及材料采购费等完成本次项目的全部费用）。

2.4本项目工期限：40天。

2.5 询价比选范围：按照相应的规范和要求，对集团本部307会议室、7号会议室进行修缮。 具体服务内容包括：（一）本部3楼307会议室，66.8平方，拆除原吊顶、新做石膏板吊顶，铲除原墙面白灰，墙面、顶面腻子找平，刷乳胶漆，新建强弱电线路、灯具安装，拆除原地砖，铺设地毯，空调柜机、沙发、茶几、套装门、木饰面、布艺硬包安装，窗帘安装，日常除渣、清洁等。

（二）7号会议室，面积：66.8平方米，新建强弱电线路，灯具安装，拆除原吊顶，铲除原墙面白灰，墙面、顶面腻子找平，刷乳胶漆、窗帘、套装门、会议桌安装，日常除渣、清洁等。

2.5.1 设备的采购

空调一台。

2.5.2 技术服务

会议室的修缮，最终满足四联集团办公室的要求。

2.6 质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

3. 询价比选申请人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。

3.2 比选申请人须提供最新的征信报告

3.3近一年至少承担过一个类似项目的工程

4. 询价比选的评分方法

本次评标采用经评审的最低投标价中选。

5. 询价比选的报名方式

5.1获取时间：从2023年12月17日17时00分到2023年12月21日17时00分

5.2获取方式：凡愿意参加的潜在询价比选申请人，从本公告发布之日起至公告截止时间前，均可登录（www.chinasilian.com.cn）查看询价比选报名要求，并将已邮寄方式寄到四联集团进行登记评选。

（1）报价函（格式附后）；

（2）分项报价表（格式附后）；

（3）法定代表人身份证明及授权委托书（格式附后）；

（4）投标人营业执照副本（复印件加盖公章）；

（5）投标人最新的征信报告；

（6）类似工程业绩；

6、合同付款方式：

（1）合同签订后5个工作日内四联集团向中选人支付合同总价20%的预付款。

（2）中选人全部完工，经验收合格5个工作日后，四联集团向中选人支付合同总价75%的验收款。

（3）质保期1年，四联集团于1年质保期满且无质量问题或质量问题已全部解决后的5个工作日内支付合同总价5%的质保金。

（4）四联集团每次付款前，中标人应当提供等额增值税专用发票。

7. 询价比选报名文件的递交

7.1询价比选报名截止时间：2023年12月21日 17时00分（北京时间）

7.2投递方式

报名截止后一周内，询价比选人将资格评审结果告知所有投递比选申请文件的单位，联系合格的询价比选申请人，并以邮箱的形式发送询价比选结果。

8. 发布公告的媒介

本次询价比选报名公告在中国四联仪器仪表集团有限公司（www.chinasilian.com.cn）官网上发布。

9. 联系方式

联系人:何老师

联系电话:19908355991

地址：重庆市北碚区蔡家中国四联仪器仪表集团有限公司办公室。

附件1：

报价函

致 四联集团                        ：

我方仔细研究了四联集团本部三楼会议室修缮项目比选文件的全部内容，愿意以人民币包干价（大写）：           （小写：          元），作为比选总报价包干，工期：        历天，比选价格有效期：      天。

2、我方同意所提交的竞选文件在比选文件规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

3、除非达成另外协议并生效，你方的中选通知书和本竞选文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

竞选人：                               （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

单位地址：

电    话：

日    期：          年          月

附件2：

授权委托书

（法定代表人本人办理毋须填写）

本人             （姓名）系＿             （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改四联集团本部三楼会议室修缮项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

日期：      年     月     日

附件3：

企业基本情况表

公司法人营业执照；